OBRAZEC ZA POSREDOVANJE REZULTATOV LABORATORIJSKIH PRESKUŠANJ IN TERENSKIH MERITEV ODVZETIH VZORCEV KOPALNE VODE V BAZENIH

Glede na prvi odstavek 25. člena Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur.l. RS, št. 59/2015), morajo laboratoriji posredovati rezultate laboratorijskih preskušanj in terenskih meritev odvzetih vzorcev kopalne vode v bazenih enkrat letno, najpozneje do 1. marca za preteklo leto, v elektronski obliki NIJZ, ki vodi register kopalnih voda. V tretjem odstavku 25. člena pravilnik določa, da elektronski obrazec za posredovanje podatkov pripravi NIJZ in je objavljen na spletni strani NIJZ.

- Elektronski obrazec za posredovanje podatkov je priloga tega dopisa.

Podatke naj laboratoriji pošljejo v tabeli na elektronski naslov: bazeni.vzorci@nijz.si

Priloga:

1. Elektronski obrazec za posredovanje rezultatov laboratorijskih preskušanj in terenskih meritev odvzetih vzorcev

- Priloga 1:

- a. Elektronski obrazec za posredovanje rezultatov laboratorijskih preskušanj in terenskih meritev odvzetih vzorcev kopalne vode za konvencionalne bazene

| Osnovni podatki |  |  |  | Mikrobiološki parametri |  |  |  |  |  |  | Fizikalni in kemijski parametri |  |  |  |  | Meritev na terenu oz. laboratoriju |  |  |  |  |  |  |  | Ocena skladnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime kopališča | Ime bazena | »redni«/ »dodatni« vzorec * | Datum vzorčenja | Št. vzor. | Sk. št. mikroorg. | E. coli | Ps. aerug. | Leg. sp. | St. aureus | Ocena sklad. | Št. vzor. | Mot-nost | Vez. klor | THM | Ocena sklad. | pH | Redoks pot. | Klorit | Ozon | Prosti klor | Cian. kislina | T. (°C) | Ocena sklad. |  |
| Kop. Novak | veliki b. | redni | 25.3.15 | 40117 | 47 | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | skladen | 13/12 | 0,20 | 0,13 | 0,006 | skladen | 7,20 | 683 | 0,05 |  | 0,41 |  |  | skladen | skladen |
| Kop. Novak | mali b. | redni | 25.3.15 | 40482 | 0 | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | skladen | 14/12 | 0,10 | 0,17 | 0,062 | neskladen | 7,30 | 1 | 0,0 |  | 0,54 |  |  | skladen | neskladen |
| Kop. Novak | mali b. | dodatni | 31.3.15 | 40500 | 47 | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | skladen | 13/12 | 0,20 | 0,13 | 0,006 | skladen | 7,20 | 683 | 0,05 |  | 0,41 |  |  | skladen | skladen |

* Glede na tretji odstavek 22. člena Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih.

Obrazec se lahko po potrebi dopolni z dodatnimi parametri.

- b. Elektronski obrazec za posredovanje rezultatov laboratorijskih preskušanj in terenskih meritev odvzetih vzorcev kopalne vode za biološke bazene

| Osnovni podatki |  |  |  | Mikrobiološki parametri |  |  |  |  |  |  |  |  | Fizikalni in kemijski parametri ter organoleptika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ocena skladnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime kopa- lišča | Ime baze-na | »redni«/ | Datum vzor. | Št. vzor. | sk. št. mikro- org. | E. coli | Entero-koki | Ps. aerug. | Leg. sp. | St. aureus | Salmo- nele | Ocena sklad. | št. vzor. | Barva | Amo-nij | pH vred. | Glob. prosoj. | Nasič. s kis. | Min. olja | El. prev. | Cel. fosfor | T vode (°C) | Ten- zidi | Trdn. delci | Vonj | Ocena sklad. |  |
|  |  | »dodatni« vzor * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopališče | bio. bazen 1 | redni | 1.8.15 | 1 | 500 | 100 | 50 | 10 | 10 | 10 | n.n. | skladen | 1 | spr. | 0,3 | 8,5 | 2 | 80 % | n.n. | 1000 | 20 | 26 | n.n. | n.n. | spr. | skladen | skladen |

* Glede na tretji odstavek 22. člena Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih.

Obrazec se lahko po potrebi dopolni z dodatnimi parametri.